## Sheet1
低值易耗物品及耗材清单
项数 | 序号 | 名称 | 规格 | 需匹配设备名称(型号） | 备注 | 科室
1 | 1 | 轮椅 | 实心轮，硬质座板 |  |  | 全院
2 | 1 | 一次性被服 |  |  |  | 麻醉科
3 | 1 | 细胞因子联合检测试剂盒（流式荧光发光法） |  | 安捷伦Dx VBR流式细胞仪 |  | 内科
4 | 2 | 泪分泌检测滤纸条
5 | 1 | 经皮穿刺套件（膀胱造瘘套件） | 全型号 |  | 征询会需附带样品 | 泌尿外科
6 | 2 | 经皮穿刺套件（多科室引流套件） | 全型号
7 | 3 | 一次性使用输尿管导引鞘 （可弯负压鞘） | 全型号
8 | 4 | 一次性使用冲洗引流管及附件 | 全型号
9 | 5 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 全型号 | 医用内窥镜图像处理器 EOS-H-01
10 | 6 | 一次性使用电子胆道内窥镜导管 | 全型号
11 | 1 | 肝素帽 |  |  |  | 骨科
12 | 2 | 酒精棉片 | 75% |  | 留置针横断面消毒使用
13 | 1 | 胃肠动力标记物胶囊 |  |  |  | 肛肠科
14 | 2 | 直肠电极 |  | 生物反馈仪 伟思SA98002
15 | 3 | 阴道电极
16 | 1 | 一次性射频等离子手术电极 |  | 等离子体手术系统 PLA-600 |  | 治未病科
17 | 2 | 一次性使用小针刀 | 1.2mm*100mm
18 | 1 | 血流导向密网支架 | 全型号 |  | 国产产品 | 脑病科
19 | 2 | 一次性使用无菌气管插管 | 全型号
21 | 3 | 颅内压测量及引流针 | 全型号 | 颅内压检测仪 HDM29.1
22 | 1 | 卢戈氏溶液 | 120ml |  |  | 妇科
23 | 1 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 61mm*34mm(900片/卷，合成纸-单底） | 新华追溯系统条码打印机 （斑马zd888CR） | 卷式 | 供应室
24 | 2 | Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 61mm*34mm(400片/卷，合成纸-单底）
25 | 3 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | 61mm*34mm(合成纸-单底）
26 | 4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 1套/盒（内含100条化学指示卡）
27 | 5 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  |  | 袋装
28 | 6 | 环氧乙烷灭菌生物指示剂 | 48小时
29 | 7 | 灭菌指示包装袋和卷 | 75mm*200m(平面) 250mm*200m(平面) |  | 卷式
30 | 8 | 医疗器械喷雾型润滑防锈剂 | 250ml,500ml
31 | 1 | 一次性使用无菌透析护理包 |  |  |  | 血透室
32 | 2 | 血液透析浓缩液A
33 | 3 | 血液透析浓缩液B
34 | 4 | 一次性使用血液灌流器 | 130g、330g
35 | 5 | 5%次氯酸钠消毒液
36 | 6 | 50%柠檬酸消毒液
37 | 7 | 20%柠檬酸消毒液
38 | 8 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管附件 |  | 健帆DX-10
39 | 9 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管（床旁机）
40 | 10 | 血浆分离器（床旁机）
41 | 11 | 余氯检测试剂盒
42 | 12 | 硬度检测试剂盒
43 | 13 | 过氧乙酸检测试纸
44 | 14 | 一次性透析机更换滤芯 |  | 费森5008S 日机装DBB-EXA
45 | 15 | 一次性更换滤芯
46 | 16 | DNA免疫吸附柱
47 | 17 | 一次性使用血浆胆红素吸附器
48 | 18 | 置换液
49 | 19 | 一次性使用塑料血袋 | 八联袋 35ml
50 | 1 | 凝血校复合准品 | 1mL/瓶 | 沃芬TOP550 |  | 医学检验科 （新院）
51 | 2 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 牛凝血酶:10*2ml
52 | 3 | 吸咀 | 5.5*50x1000支
53 | 4 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*3ml | AU5800生化分析仪
54 | 5 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*1ml
55 | 6 | 针清洗液 | 45ml*2 | 中元化学发光分析仪2400
56 | 7 | β-羟丁酸检测试剂盒（酶法） | R1 60ml*1 R2 10ml*1 校准品 1水平*1支*0.6ml
57 | 8 | 微量白蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 25人份/盒
58 | 9 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 2*50测试/盒 校准品：0.5ml*6 | 贝克曼DXI800
59 | 10 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 30人份/盒
60 | 11 | 吸头 | 800ul（1000支/盒） | 艾德康ELESA300
61 | 12 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | 条型单人份：50人份/盒
63 | 13 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 条型筒装:100人份/盒（25人份/筒*4筒）
64 | 14 | 甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 校准品:0.5ml*6 | 贝克曼DXI800
65 | 15 | 一次性培养皿 | 90*15mm （环氧乙烷灭菌）
66 | 16 | 一次性使用采血针 | 注式 soft 型 26Gx50支/盒
67 | 17 | 脂类&免疫类多项质控品 | 水平2 3.0ml*1
68 | 18 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 条型:50人份/盒
69 | 19 | 塑胶吸管 | 0.5ml 500支
70 | 20 | 酵母样真菌鉴定药敏板（比浊法） | 10人份/盒
71 | 21 | 细菌干粉培养基 | 麦康凯琼脂 250克装
72 | 22 | 沙保罗培养皿（SDA平皿） | 90mm或不限
73 | 23 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒
74 | 24 | 微量总蛋白测定试剂盒(焦酚红法) | 试剂:4*19ml;校准品1*3ml | AU5800生化分析仪
75 | 25 | 一次性使用离心管 | 0.5ml/支*1000支
76 | 26 | 血液分析仪用校准品 | 1*3.3ml | 贝克曼DXH900
77 | 27 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒
78 | 28 | 样本针清洗液 | 60mL*4 | 中元化学发光分析仪2400
79 | 29 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*26瓶
80 | 30 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（四种多价）
81 | 31 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶(福氏多价）
82 | 32 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（鲍氏多价1～5型）
83 | 33 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（痢疾1型）
84 | 34 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（痢疾2型）
85 | 35 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（宋内氏1相）
86 | 36 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶*1瓶（宋内氏2相）
87 | 37 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 试剂（重组人组织因子）:5*8ml,稀释剂（重组人组织因子稀释剂）:5*8mll | 沃芬TOP550
88 | 38 | 抗凝血酶测定试剂盒(发色底物法) | 显色底物:2*2ml 因子Xa试剂:2*2ml
89 | 39 | 血凝TOP-清洗液 | 4L×3
90 | 40 | 血凝TOP A-清洗液 | 500ml
91 | 41 | 血凝TOP B-清洗液 | 80ml
92 | 42 | 可配ACL TOP-血凝杯 | 100支/盒，一支4个（共400）个
93 | 43 | 生化AU-清洗液 | 2L×2
94 | 44 | 缓冲液（缓冲清洗液） | 10.0L | AU5800生化分析仪
95 | 45 | 一次性使用塑料样品杯 | 1000只/包 | 贝克曼DXI800
96 | 46 | 干化学尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 桂林华通HT2000
97 | 47 | 同型半胱氨酸HCY | 最小规格 | AU5800生化分析仪
98 | 48 | 脂肪酶 | 最小规格 | AU5801生化分析仪