## Sheet1
个旧市中医医院、个旧市中西医结合医院 “特种设备维保服务”设备清单
个旧市中医医院
序号 | 设备名称 | 厂 家 | 型 号 | 数量 | 使用科室 | 备注
1 | 刮板浓缩罐 | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 500C | 1 | 制剂室
2 | 中成药灭菌柜 | 张家港市环宇制药设备有限公司 | ZQSO.6 | 1 | 制剂室
3 | 单效浓缩器500L | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 500L | 1 | 制剂室
4 | 燃油（气）蒸汽锅炉 | 张家港孚热能股份有限公司 | WNSI-1.0-Y.Q | 1 | 制剂室
5 | 500L直筒提取罐 | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 500L | 3 | 制剂室
6 | 氧气罐 | 青岛海空信合工程有限公司 | 3m³ | 4 | 全院
7 | 储气罐 | 青岛海空信合工程有限公司 | 2m³ | 2 | 全院
8 | 电梯 | 沃克斯电梯（中国）有限公司 | VB1600、1.0 | 1 | 全院
10 | 电梯 | 杭州西子奥的斯电梯有限公司 | TBJ1000 | 1 | 全院
11 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MOST-T | 2 | 口腔科
12 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 山东博科消毒设备有限公司 | BKQ-B7511 | 2 | 检验科
13 | 高压灭菌器 | 上海博迅实业有限公司 | BXM-30R | 1 | 制剂室
14 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MOST-T | 2 | 口腔科
15 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 山东博科消毒设备有限公司 | BKQ-B75II | 2 | 检验科
16 | 高压灭菌锅 | 上海博讯实业有限公司 | BXM-30R | 1 | 制剂室
个旧市中西医结合医院
序号 | 设备名称 | 厂 家 | 型 号 | 数量 | 使用科室 | 备注
1 | 卡式灭菌锅 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Dmax-N | 1 | 麻醉科
2 | 压力蒸汽灭菌器（小型） | 威海高海医用设备有限公司 | MSL.NS50L | 1 | 检验科
3 | 压力蒸汽灭菌器（大型） | 威海高海医用设备有限公司 | MSL.NS80L | 1 | 检验科
4 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MOST-T | 1 | 供应室
5 | MAST脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-H | 2 | 供应室
6 | 卡式灭菌锅 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Dmax-N | 1 | 麻醉科
7 | 压力蒸汽灭菌器(小型立式自动控制型) | 威海威高海盛医用设备有限公司 | MSL.NS50L | 1 | 医学检验科
8 | 压力蒸汽灭菌器(大型立式自动控制型) | 威海威高海盛医用设备有限公司 | MSL.NC80L | 1 | 医学检验科
9 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MOST-T | 1 | 供应室
10 | MAST脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-H | 2 | 供应室
11 | 医用空气加压舱 | 烟台冰轮高压氧舱有限公司 | 14+6人舱 | 1 | 全院 | 成套系统
12 | 医用分子筛制氧系统 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | LB/ZJ-40 | 1 | 全院 | 成套系统
13 | 负压系统 | 山东伯仲真空设备股份有限公司 | 2BV5121 | 1 | 全院 | 成套系统
14 | 医用空气压缩机 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | LB-KYJ-2 | 1 | 全院 | 成套系统
15 | 污水处理系统 | 重庆聚居安 |  | 1 | 全院 | 成套系统
16 | 电梯 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | RICH-B | 21 | 全院
17 | 电梯 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | CHOI-MRL | 1 | 全院
18 | 电梯 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | CHOI-Ⅱ | 4 | 全院
19 | 扶梯 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | BLT-ES | 8 | 全院
20 | 电梯 | 西继迅达电梯有限公司 | MD6000 | 15 | 全院
21 | 电梯 | 西继迅达电梯有限公司 | SL6000 | 3 | 全院