## 1.1卫材类
卫生材料及低值易耗品清单
科室 | 总序号 | 分科序号 | 名称 | 规格（参考非限定） | 匹配设备 | 备注
麻醉科 | 1 | 1 | 可重复性使用特殊刀头（高频电刀） | 单极手术电极 | 高频电刀 | 可耐高温高压或低温等离子灭菌
| 2 | 2 | 医用手术薄膜（手术模型） | 各规格，各型号
| 3 | 3 | 二氧化碳吸附剂（钙石灰） | 4kg/5kg/10kg/桶
| 4 | 4 | 无菌纱布绷带
皮肤科 | 5 | 1 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 10*12cm |  | 针对已发生感染或处于感染高风险期的创面，提供持续的抗菌保护
| 6 | 2 | 医用头皮护理敷料 |  |  | 用于头皮刷酸及毛发移植后的护理
| 7 | 3 | 医用重组贻贝粘蛋白液体敷料 |  |  | 用于美塑疗法，美白淡斑及炎症后色素沉着修复
| 8 | 4 | 创面修护敷料 |  |  | 美白淡斑及炎症后色素沉着修复
| 9 | 5 | 注射用聚左旋乳酸微球填充剂 |  |  | 皮肤粗糙、细纹、精细部位、紧致抗衰
| 10 | 6 | 透明质酸敷料 |  |  | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于激光光子/果酸换肤术后、小创口等浅表性创面及周围皮肤的护理
| 11 | 7 | 化学换肤术护理包 |  |  | 松解溶解废旧角质，促进黑色素颗粒排除
| 12 | 8 | 医用护理包 |  |  | 抗炎，杀菌，改善皮脂腺分泌功能。
| 13 | 9 | 注射用透明质酸钠复合溶液 |  |  | 用于皮内真皮层注射填充,以纠正颈部中重度皱纹
| 14 | 10 | 一次性使用皮肤点刺针 |  |  | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路
| 15 | 11 | 皮肤修复贴敷料 |  |  | 适用于中轻度炎症较轻痤疮、痤疮愈后早期色素沉着;对治疗皮肤过敏促进皮肤修复有辅助疗效。
| 16 | 12 | 液体伤口敷料 |  |  | 美白及修复人群
| 17 | 13 | 液体伤口敷料 |  |  | 真表皮斑、炎性色素沉着
| 18 | 14 | 医用液体敷料 |  |  | 抗衰，全脸毛孔粗大，松弛下垂
| 19 | 15 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 |  |  | 皮肤粗糙、暗沉无光泽，暴晒后需要美白及修复人群
| 20 | 16 | 水杨酸抑菌凝露 |  |  | 抗炎改善皮脂腺分泌功能
| 21 | 17 | 柠檬酸抑菌液 |  |  | 淡化色沉，痘印
内科 | 22 | 1 | 泪分泌检测滤纸条
| 23 | 2 | 一次性使用采血针 | 各规格，各型号 |  | 兼具采血、输液功能
| 24 | 3 | 医用丁睛手套 | XL、L、M、S、XS
| 25 | 4 | CD3/CD16/CD56/CD45/CD4/CD19/CD8检测试剂盒 | 50测试/盒 | 流式细胞仪
| 26 | 5 | 松紧口垫 | 有舌/无舌
| 27 | 6 | 弹力绷带 | 7.5cm*4.5cm、5cm*4.5cm |  | 睡眠监测用
| 28 | 7 | 呼吸机使用面罩 | 大中小号 | 呼吸机（迈瑞SV70，SV300）
| 29 | 8 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 弯型8Fr（各规格）
| 30 | 9 | 透气胶带 | 各规格，各型号 |  | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用
| 31 | 10 | 血压计袖带（台式） |  | 江苏鱼跃
| 32 | 11 | 医用胶 | 各规格各型号 |  | 栓塞型
| 33 | 12 | 枪头（一次性使用吸头） | 5.5*50（带刻度）
| 34 | 13 | 放免试管 | 各规格各型号
治未病科 | 35 | 1 | 一次性使用埋线针 | 0.5mm*(25-120)mm、0.7mm*(25-120)mm、0.8mm*(25-120)mm、0.9mm*(25-120)mm |  | 葫芦手柄
| 36 | 2 | 可吸收外科缝合线 | 各规格 |  | 专用于穴位埋线、脂肪埋线及面部修复埋线
医学检验科 | 37 | 1 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1：10ml*1、R2：10ml*1/盒 | 沃芬TOP550
| 38 | 2 | ABO/RhD血型抗原检测卡 | 5*12卡/盒 | Aigle300
| 39 | 3 | ABO血型抗原检测卡 | 5*12卡/盒
| 40 | 4 | ABO血型反定型检测卡 | 5*12卡/盒
| 41 | 5 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 12T/盒
| 42 | 6 | 高压灭菌指示条 | 200条/包
| 43 | 7 | 嗜热脂肪芽孢杆菌生物灭菌指示剂
| 44 | 8 | 尿液干化学质控品 | 中值 | 华通HT2000
| 45 | 9 | 男性拭子 | 100支
| 46 | 10 | 甲型肝炎抗体IgM检测(胶体金法) | 20T/盒
| 47 | 11 | 一次性离心管 | 1.5m1/支*500支
妇科 | 48 | 1 | 竹签棉签 | 18cm
| 49 | 2 | 人体润滑剂 | 各规格各型号 | 生物反馈仪（MLDB4T）
| 50 | 3 | 阴道电极 | 各规格各型号
| 51 | 4 | 高频评估电灼仪-治疗电极 | 各规格各型号 | 高频评估电灼仪（MLD UR50）
| 52 | 5 | 中性电极 | 各规格各型号
| 53 | 6 | 射频治疗仪用凝胶 | 各规格各型号
内科、老年病科、康复科、康复/疼痛科、针灸科、骨科、骨伤科 | 54 | 1 | 医用固定带 | 各规格，各型号 |  | 可加热使用
| 55 | 2 | 一次性使用浮针 | 各规格
| 56 | 3 | 雷火灸 | 7cm*21cm
| 57 | 4 | 艾柱 | 不限 |  | 支持医保收费
| 58 | 5 | 艾灸盒 | 各规格
| 59 | 6 | 一次性使用揿针 | 各规格（圆针，三角针）
| 60 | 7 | 中性电极 | 各规格 | 射频控温热凝器（R-2000BM1)
| 61 | 8 | 理疗电极片 |  | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 （LGT-2350A)
| 62 | 9 | 理疗电极片 |  | 痉挛肌电刺激治疗仪 （LGT-2330D）
| 63 | 10 | 胃管鼻饲管固定鼻贴（医用胶带） | 5cm*500cm
| 64 | 11 | 肌内效贴布 | 15m*5cm
| 65 | 12 | 中医封包综合治疗仪/复合磁疗包 | 各规格各型号 |  | 支持医保收费
| 66 | 13 | 护垫（隔物灸垫） | 70mm*70mm | 隔物灸仪（CAJ-210）
| 67 | 14 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器 |  | 肺功能测试仪（MasterScreen）
| 68 | 15 | 经皮穿刺胸腹腔引流导管 | 各规格，各型号 |  | 胸腔闭式引流穿刺术用，需配备穿刺针、引流管、缝合针、注射器、单子等常规用物
| 69 | 16 | 电热颈椎固定带 | 各规格，各型号 |  | 需具备电热功能
| 70 | 17 | 电热膝部固定带 | 各规格，各型号
| 71 | 18 | 电热腰部固定带 | 各规格，各型号
| 72 | 19 | 电热肩部固定带 | 各规格，各型号
| 73 | 20 | 下肢抬高垫 |  |  | U型，皮革面料，高约20cm
| 74 | 21 | 纱布包（卷） | 21cm*100m/卷
| 75 | 22 | 挠骨托板 | 各规格
| 76 | 23 | 医用弹性绷带 | 15cm*450cm |  | 用于下肢术后预防静脉血栓，促进肿胀消退
急诊科 | 77 | 1 | 一次性无菌输液接头 | 正压（无针型）
泌尿外科 | 78 | 1 | 输尿管导管 | 各规格，各型号
| 79 | 2 | 单腔导尿管 | 各规格，各型号
| 80 | 3 | 尿失禁悬吊带 | 各规格，各型号
| 81 | 4 | 前列腺热蒸汽治疗器械 | 各规格，各型号
| 82 | 5 | 耦合剂 | 各规格，各型号 |  | 无菌消毒型，术中使用
| 83 | 6 | 腔内泌尿外科手术电极 | 各规格
| 84 | 7 | 一次性使用负压引流装置 | 各规格
肛肠科 | 85 | 1 | 含氯消毒粉
| 86 | 2 | 一次性使用肛肠套扎吻合器 | 不限
| 87 | 3 | 直肠电极 |  | 生物刺激反馈仪（SA9800）
| 88 | 4 | 阴道电极 | 不限
| 89 | 5 | 水冷微波消融针 |  | 微波治疗仪（MTC-3）
全院使用 | 90 | 1 | 移动输液架 | 不锈钢

## 1.2手术器械
手术器械清单
科室 | 序号 | 名称 | 器械名称 | 规格 | 数量 | 概算单价（元） | 概算总价（元） | 备注
妇科（新院） | 1 | 人流包 | 阴道窥器 | 中号 | 10 | 600 | 6000 | 10套
|  |  | 子宫颈钳 | 25cm 弯有齿 | 10
|  |  | 子宫探针 | 28cm 直 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头4 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头4.5 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头5 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头5.5 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头6 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头6.5 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头7 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头7.5 | 10
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头8 | 4
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头9 | 4
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头10 | 4
|  |  | 子宫颈扩张器 | 圆头3 | 4
|  |  | 流产吸引管 | 5号 | 4
|  |  | 流产吸引管 | 6号 | 10
|  |  | 流产吸引管 | 7号 | 10
|  |  | 流产吸引管 | 8号 | 4
|  |  | 子宫刮匙 | 6号 | 10
|  |  | 子宫刮匙 | 8号 | 10
|  |  | 子宫刮匙 | 10号 | 4
|  |  | 卵圆钳 | 25cm 弯有齿 头宽10mm | 10
|  |  | 卵圆钳 | 25cm 弯有齿 头宽12mm | 10
|  |  | 弯盘 | 中号 | 10
| 2 | 取环包 | 阴道窥器 | 中号 | 5 | 400 | 2000 | 5套
|  |  | 子宫颈钳 | 25cm 弯有齿 | 5
|  |  | 子宫探针 | 28cm 直 | 5
|  |  | 取环钩 | 28cm 常规款 | 5
|  |  | 取环钳 | 22cm 弯式 | 5
|  |  | 医用弯剪 | 22cm，妇科弯剪 | 5
|  |  | 常规消毒杯 |  | 5
|  |  | 合计 |  |  |  | 8000
骨伤科（老院） | 3 | 骨科手术器械 | 克氏针撑开钳 |  | 2 | 3960 | 7920
|  |  | 指圆球头(不对称)复位钳 |  | 1 | 1518 | 1518
|  |  | 骨牵引针 | Φ4.0*200mm | 2 | 198 | 396
|  |  | 髓内钉开口器 |  | 1 | 1980 | 1980
|  |  | 骨牵引针(导针) | Φ2.7*230mm | 1 | 198 | 198
|  |  | 骨牵引针(导针) | Φ2.7*400mm | 1 | 198 | 198
|  |  | T型快装手柄(金属柄) | 80mm | 1 | 264 | 264
|  |  | 下肢撑开器 | 325mm | 1 | 3960 | 3960
|  |  | 撑开套筒 | Φ3.0mm | 2 | 462 | 924
|  |  | 撑开套筒 | Φ3.5mm | 2 | 462 | 924
|  |  | 顶骨棒(弯) | Φ9mm | 1 | 1155 | 1155
|  |  | 顶骨棒(弯) | Φ10mm | 1 | 1155 | 1155
|  |  | 顶骨棒(弯) | Φ11mm | 1 | 1155 | 1155
|  |  | 半月板拉钩 | 3.5mm | 1 | 990 | 990
|  |  | 持骨复位钳(侧弯) | 260mm | 1 | 1617 | 1617
|  |  | 合计 |  | 19 |  | 24354